Приложение № 1

к конкурсной документации

Утверждаю

Начальник управления городского хозяйства

администрации города Железногорска

Курской области

(должность, ф.и.о. руководителя органа

Быканов Денис Александрович

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

307170 г. Железногорск,

ул. Гагарина,18/2, тел.: 4-49-26, (факс) 4-87-06

почтовый индекс и адрес, телефон,                                                                                                      admgel@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

___________________________________________

( подпись)

| “ |  | ” |  | 200 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  ул. Заводской проезд, д. 3/3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки  панельный  ТП 91-014-97

4. Год постройки  2005

5. Степень износа по данным государственного технического учета  5%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей  10

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды   нет

13. Наличие мезонина   нет

14. Количество квартир 199

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем                                   40914                                		куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	             15928,5	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	10293,4                              кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	                                                45,1                        кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                                     3,5         кв. м

20. Количество лестниц  	4	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

393                                      кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                  1222                                              кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	2430,2	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                       5000  м2

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  46:30:000012:0018

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Стены подвала | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | керамзитобетон | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | керамзитобетон | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | ж/бетонные | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | ж/бетонные | удовлетворительное |
| подвальные | ж/бетонные | удовлетворительное |
| (другое)козырьки балконов |  |  |
| 5. Крыша | мягкая кровля | удовлетворительное |
| 6. Полы | линолеум | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 2-х створчатые | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | простые | удовлетворительное |
| (другое)входные двери |  |  |
| 8. Отделка | клеевая, масляная окраска, обои | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | силикатная краска | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | да | удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | нет | - |
| телефонные сети и оборудование | да | удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация | нет | - |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | пассажирский | удовлетворительное |
| вентиляция | естественная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | от ВРУ-0,4 кВт | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | центральное | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | центральное | удовлетворительное |
| водоотведение | центральное | удовлетворительное |
| газоснабжение | центральное | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | центральное | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | нет | - |
| калориферы | нет | - |
| АГВ | нет | - |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | 4шт. | удовлетворительное |

Исполнительный директор МУП «ГПУ ЖХ»

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | В.С.Енютин |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

| “ |  | ” |  | 200 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.